**SJEKKLISTE INTERNKONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG**

**Følgende sjekkliste skal benyttes av leietaker når internkontroll av det elektriske anlegget gjennomføres, april hvert år.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLL AV:** | **JA** | **NEI** | **KOMMENTAR** |
|  |  |  |  |
| **SIKRINGSSKAP** |  |  |  |
| Det er ryddig rundt skapet. |  |  |  |
| Skapet er forsvarlig stengt for uvedkommende. |  |  |  |
| Sikringsskapet avgir unormale lyder. |  |  |  |
| Enkelte sikringer ryker stadig. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KABLER OG STIKKONTAKTER** |  |  |  |
| Deksler på brytere, stikkontakter, bokser o.l. er hele. |  |  |  |
| Det er synlige skader på kabler, ledninger eller annet utstyr. |  |  |  |
| Kabler og ledninger er festet på tilfredsstillende måte. |  |  |  |
| Det forekommer utstrakt bruk av skjøteledninger. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ELEKTRISK UTSTYR** |  |  |  |
| Elektrisk utstyr og/eller apparater er skadet. |  |  |  |
| Elektrisk utstyr og/eller apparater fungerer som de skal. |  |  |  |
| Det anvendes elektriske varmeovner i lokalet. |  |  |  |
| Fastmontert utstyr er løsnet fra underlaget. |  |  |  |
| Apparater som kaffetrakter, oppvaskmaskin og lignende brukes kun under tilsyn. |  |  |  |
| Nødlys virker hensiktsmessig. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BELYSNING** |  |  |  |
| Utstyret er skadefritt. |  |  |  |
| Kupler og skjermer er forsvarlig montert. |  |  |  |
| Armaturer og lys virker tilfredsstillende. |  |  |  |
| Det brukes lyspærer med høyere wattstyrke enn merking på lampen. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GENERELT** |  |  |  |
| De elektriske installasjonene har andre merkbare feil eller mangler. |  |  |  |
| All elektrisk installasjon er utført av elektroentreprenør. |  |  |  |
| Annet: | | | |

Sjekklisten er gjennomgått.

Dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Signatur: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kopi av ferdigutfylt skjema sendes til kh@ks.no. Eventuelle avvik registreres i «Avviksskjema internkontroll av elektriske anlegg», og sendes til kh@ks.no.**